RFFE-uc
Manual de testes de produção

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - LNLS
Beam Diagnostics Group (DIG)

CERN Open Hardware Licence v1.2
Through this CERN Open Hardware Licence ("CERN OHL") version 1.2, CERN wishes to provide a tool to foster collaboration and sharing among hardware designers. The CERN OHL is copyright CERN. Anyone is welcome to use the CERN OHL, in unmodified form only, for the distribution of their own Open Hardware designs. Any other right is reserved. Release of hardware designs under the CERN OHL does not constitute an endorsement of the licensor or its designs nor does it imply any involvement by CERN in the development of such designs.

Beam Diagnostics Group
Brazilian Synchrotron Light Laboratory
Tel.: +55 19 3512-5071
Email: dig@lnls.br
# Escopo e requisitos do teste
A RFFEuC é uma placa de comunicação e controle para a RFFE, com saídas digitais e sistemas de redução de ruído para evitar que o ruído digital afete as medidas de RF.

Os testes de produção verificam a correta instalação dos principais componentes da placa através de rotinas de auto-teste, loopbacks e interação com uma jiga de testes especificamente projetada e um computador configurado adequadamente. O teste pode ser realizado por somente um operador, que deve operar a jiga e o software.

A estrutura para a realização dos testes consite de:

- Um computador rodando Ubuntu 16.04 com acesso à uma porta USB e uma interface de rede Ethernet
- Um switch Ethernet com pelo menos dois pontos disponíveis
- Cabo microUSB ligado ao PC, com ponta tipo A
- Jiga de testes RFFEuC_Tester fornecida pelo LNLS
- Programador LPCLink, ligado à jiga de testes, fornecido pelo LNLS

Figura 1: Jiga de testes RFFE_Tester

A jiga de testes e o PC devem estar devidamente aterrados por uma ligação de baixa impedância. O operador deve seguir procedimentos de proteção contra descargas eletroestáticas durante todo o procedimento.
# Configuração do sistema de testes
***** DETALHES DA INSTALAÇÃO DO LPCEXPRESSO, COM LINK ****
***** DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DA REDE E DA PORTA USB ****

# Preparação do teste

***** INSERIR ARQUIVO COM Sns DAS PLACAS A SEREM TESTADAS****
***** PROCEDIMENTOS DO OPERADOR ANTES DE INICIAR O LOTE DE TESTES ****

# Execução do teste
Passo	Ação	Detalhamento
1	Inspeção visual da placa	Verificar presença de resíduos de solda ou outros materiais que possam prejudicar o funcionamento adequado do dispositivo
2	Ligação do cabo USB	Ligar cabo microUSB no conector adequado do DUT
3	Instalação na jiga	Montar DUT nos conectores ZIF da jiga. / Abaixar as alavancas do ZIF para conexão segura.
4	Posicionamento do sensor de LED	Posicionar o sensor de sobre os LEDS para a execução do teste.
5	Iniciar teste automatizado	Apertar enter para iniciar teste do led.
6	Remoção da DUT na jiga	Levantar alavancas dos conectores ZIF. / Remover DUT da jiga de testes.
7	Desconectar cabo USB	Desconectar cabo USB da jiga de testes
8	Embalar DUT	Embalar DUT em embalagem apropriada, identificada com número de série.